**TEKNİK ŞARTNAME**

**BATIN KOMPRES 45CMX45 CM 8 KAT XR**

1. % 100 pamuk ipliğinden üretilen yüksek emicilik gücüne sahip, beyaz, temiz, kokusuz, boya içermeyen hidrofil gaz bezinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Naylon ve elyaf karışımı olmamalıdır.
3. 8 (sekiz) kat olarak kenarlarından serbest lifler vermeyecek şekilde cerrahi kullanıma uygun olarak katlanmalıdır.
4. 45x45 cm. boyutlarında olmalıdır.
5. Köşeden köşeye çapraz dikiş ile (X şeklinde) dikilmelidir.
6. Parmak ile basınç uygulandığında gaz bezin dokuması bozulmamalı, birbirinden ayrılmamalıdır.
7. Radyopak iplik batın kompresin ara katında çapraz/düz şekli boyunca köşeden köşeye veya kenardan kenara dikili halde bulunmalıdır.
8. Radyopak iplik gazlı bez içinde kesinlikle serbest olmamalıdır. Kullanılan radyopak iplikler monofilamen karakterli, mavi renkte ve buhar otoklav sterilizasyonuna dayanabilmeli, çekmez, X ışını ile görülebilmelidir.
9. TITUBB'a kayıtlı olmalıdır.