**TEKNİK ŞARTNAME**

**TAMPON (SPANÇ) 5CM X5 CM8 KAT**

1. Tampon hidrofil gaz bezinden 5X5cm. ebadında 8 kat olarak katlanmadan meydana gelmektedir.
2. 5X5 cm. tampon 5’li paketlerde ve sterildir. Sterilizasyonu etilen oksit yöntemiyle yapılmalıdır.
3. %100 pamuk ipliğinden üretilen yüksek emicilik gücüne sahip, beyaz, temiz, kokusuz, boya içermeyen hidrofil gaz bezinden imal edilmelidir.
4. Naylon ve elyaf karışımı olmamalıdır.
5. Katlama şekli kenarları içeride kalacak şekilde düzenlenmelidir, serbest lifler vermeyecek şekilde cerrahi tip katlama ile tek parçadan meydana gelmelidir.
6. Dış paketi sterilizasyona uygun bir tarafı şeffaf bir tarafı medikal kağıttan oluşan sterilizasyon rulosunda olmalıdır.
7. Dış ambalaj üzerinde açıklayıcı etiket bulunmakta, etikette aşağıdaki bilgiler belirtilmiştir ve silinmeyecek şekilde yazılmalıdır.
	1. Malzemenin tipi
	2. Malzemenin ebadı
	3. Paket içi miktarı
	4. X-Ray
	5. Sterilizasyon şekli ve işareti
	6. Lot numarası
	7. Barkod numarası
	8. İmalatçı firma adı
8. TITUBB kaydı bulunmalıdır.