**TEKNİK ŞARTNAME**

**TAMPON (SPANÇ) 8CM X8 CM 12 KAT**

1. Tampon hidrofil gaz bezinden 8X18 cm. ebadında 12 kat olarak katlanmadan meydana gelmelidir.
2. 8X18 cm. tampon 10 lu paketlerde ve steril olmalıdır. Sterilizasyonu etilen oksit yöntemiyle yapılmış olmalıdır.
3. %100 pamuk ipliğinden üretilen yüksek emicilik gücüne sahip, beyaz, temiz, kokusuz, boya içermeyen hidrofil gaz bezinden imal edilmiş olmalıdır.
4. Naylon ve elyaf karışımı olmamalıdır.
5. Katlama şekli kenarları içeride kalacak şekilde düzenlenmeli, serbest lifler vermeyecek şekilde cerrahi tip katlama ile tek parçadan meydana gelmiş olmalıdır.
6. Dış paketi sterilizasyona uygun bir tarafı şeffaf bir tarafı medikal kağıttan oluşan sterilizasyon rulosunda olmalıdır.
7. Tamponlarda kullanım esnasında çıkmayacak şekilde X-Ray şeridi mevcut olmalıdırç
8. Dış ambalaj üzerinde açıklayıcı etiket bulunmakta, etikette aşağıdaki bilgiler belirtilmiştir ve silinmeyecek şekilde yazılmalıdır.
	1. Malzemenin tipi
	2. Malzemenin ebadı
	3. Paket içi miktarı
	4. X-Ray
	5. Sterilizasyon şekli ve işareti
	6. Lot numarası
	7. Barkod numarası
	8. İmalatçı firma adı
9. TITUBB kaydı bulunmaktadır.