**SERUM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Satın alınacak olan tüm Serumlar Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olacaktır.

2. Tüm Serumlar Hastane bünyesinde oluşturulan Muayene Komisyonu tarafından kontrol edilerek teslim alınacak, kontrol sırasında kırılmış, bozulmuş olan Serumlar değiştirilmek üzere getiren firmaya iade edilecektir. En geç 2 iş günü içinde yenileri firma tarafından Hastaneye teslim edilecektir.

3. Satın alınan Serumlarda belirtilen süre içinde stabilite yününden bir bozulma olduğu tespit edildiğinde, kullanımı uygun olmayan Serumlar firma tarafından 5 gün içinde aynı miktar ve teknik şartnameye uygun kalitede Serum ile değişecektir.

4. Hastaneye teslim edilecek Serumlar temiz, düzgün, orijinal ambalajlı olmalıdır.

5. Teslimde ihalede hangi markalar teklif edilmişse o ürün teslim edilecektir. Serumlar siparişe uygun olarak ertesi gün teslim edilecektir.

6. Soğuk zincirle dağıtım ve saklanması zorunlu olan Serumlar bu şartlara uygun şekilde teslim edilecektir. Aksi takdirde kesinlikle teslim alınmayacaktır.

7. Tüm serumlar poşetli olacak, torbalar arası bölüm dahil steril olacaktır. Torba Serumların üzerinde ikinci bir şeffaf plastik koruyucu olacaktır.

8. Sevkiyat sırasında Firmalar kendi Transpaleti ile muhafazalı biçimde Depoya sevki sağlanacaktır. Yerleştirme ve Taşıma Firmaya ait olup, Hastaneden Lojistik destek istenmeyecektir.

9. Serum Portları iğne giriş çıkışları esnasında kauçuğu dışındaki bölgelerinden delinmeyecek kalitede olmalıdır.